주간 전력수요 실적 및 전망

′21.1.8(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/1(금)	1/2(토)	1/3(일)	1/4(월)	1/5(화)	1/6(수)	1/7(목)	1/8(금)
실 적	6,494	6,508	6,647	8,327	8,479	8,572	9,029	9,004 (잠정)
예 측	6,600	6,400	6,400	8,200	8,350	8,500	8,600	8,700
오 차	-106	108	247	127	129	72	429	304

1/1(금)	1/2(토)	1/3(일)	1/4(월)	1/5(화)	1/6(수)	1/7(목)	1/8(금)	1/9(토)
6,600	6,400	6,400	8,200	8,350	8,500	8,600	8,700	7,000

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/9(토)		1/10(일)		1/11(월)		1/12(화)		1/13(수)		1/14(목)		1/15(금)		1/16(토)		1/17(일)
예측 최대부하	7,400		7,100		8,750		8,600		8,450		8,350		8,400		6,950		6,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	-6	-15	-2	-12	-2	-9	1	-8	6	-3	6	-2	4	-3	0	-4	-1	-7
인천	-7	-14	-2	-10	-3	-8	1	-7	5	-1	5	-2	4	-2	0	-3	-1	-6
수원	-6	-16	-2	-13	-2	-9	2	-10	6	-5	6	-4	5	-5	1	-4	0	-6
원주	-6	-20	-2	-16	-2	-12	1	-11	5	-5	6	-5	6	-5	3	-4	-1	-8
대전	-5	-16	-1	-12	0	-8	2	-8	6	-4	6	-3	5	-5	3	-3	0	-6
대구	-2	-14	1	-11	1	-8	4	-7	8	-4	9	-2	8	-4	5	-1	2	-3
광주	-3	-13	1	-9	2	-4	3	-6	7	-3	9	-1	10	0	5	0	1	-3
부산	0	-10	3	-7	4	-2	6	-2	10	1	12	3	10	2	8	3	5	0
전국가중	-4.1	-13.9	-0.4	-10.7	-0.1	-7.0	2.6	-6.6	7.0	-2.3	7.7	-1.1	6.2	-2.0	2.8	-1.8	0.8	-4.7
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준