주간 전력수요 실적 및 전망

′21.1.15(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/8(금)	1/9(토)	1/10(일)	1/11(월)	1/12(화)	1/13(수)	1/14(목)	1/15(금)
실 적	9,011	7,423	7,074	9,056	8,826	8,432	8,100	7,922 (잠정)
예 측	8,700	7,400	7,100	8,750	8,600	8,450	8,350	8,400
오 차	311	23	-26	306	226	-18	-250	-478

1/16(토)	1/17(일)	1/18(월)	1/19(화)	1/20(수)	1/21(목)	1/22(금)	1/23(토)	1/24(일)
6,920	6,800	8,450	8,750	8,600	8,350	8,300	6,950	6,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/16(토)		1/17(일)		1/18(월)		1/19(화)		1/20(수)		1/21(목)		1/22(금)		1/23(토)		1/24(일)
예측 최대부하	6,920		6,800		8,450		8,750		8,600		8,350		8,300		6,950		6,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	-2	-8	-2	-11	4	-3	-3	-13	3	-8	4	-3	6	-2	5	-1	4	-1
인천	-3	-7	-2	-9	4	0	-5	-13	2	-7	3	-2	5	-2	4	0	4	0
수원	-1	-7	-1	-10	4	-4	-2	-13	4	-8	5	-3	7	-3	6	-1	5	-1
원주	0	-7	-2	-11	4	-5	-2	-12	4	-11	4	-5	6	-2	6	-2	5	-2
대전	2	-5	0	-8	6	-3	0	-11	7	-9	5	-2	7	-1	7	0	6	1
대구	4	-2	2	-7	6	-6	2	-8	7	-6	7	-3	9	0	8	1	8	1
광주	2	-1	1	-5	7	-2	3	-6	9	-4	8	0	9	2	9	3	7	3
부산	7	2	4	-5	8	-2	5	-5	9	-1	10	4	11	5	11	6	10	7
전국가중	1.0	-4.5	0.0	-8.6	5.4	-2.9	-0.3	-10.2	5.3	-6.1	5.9	-1.2	7.6	0.0	7.0	1.1	6.0	1.3
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준