주간 전력수요 실적 및 전망

′21.1.22(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/15(금)	1/16(토)	1/17(일)	1/18(월)	1/19(화)	1/20(수)	1/21(목)	1/22(금)
실 적	7,922	6,935	6,831	8,695	8,546	8,347	8,055	7,942 (잠정)
예 측	8,400	6,920	6,800	8,450	8,750	8,600	8,350	8,300
오 차	-478	15	31	245	-204	-253	-295	-358

1/16(토)	1/17(일)	1/18(월)	1/19(화)	1/20(수)	1/21(목)	1/22(금)	1/23(토)	1/24(일)
6,920	6,800	8,450	8,750	8,600	8,350	8,300	6,950	6,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/23(토)		1/24(일)		1/25(월)		1/26(화)		1/27(수)		1/28(목)		1/29(금)		1/30(토)		1/31(일)
예측 최대부하	6,600		6,400		7,900		8,050		7,900		8,050		8,200		6,800		6,700
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	10	4	11	1	10	0	6	1	7	-1	3	-2	-2	-8	-1	-9	2	-7
인천	9	4	9	1	8	0	5	2	5	-1	3	-2	-1	-7	-1	-7	2	-5
수원	10	4	11	1	10	-3	6	0	7	-3	4	-2	0	-8	0	-9	2	-8
원주	9	3	9	1	10	-2	6	-1	7	-2	4	-3	-1	-9	-1	-10	2	-9
대전	11	5	12	1	12	-1	9	0	9	-1	6	-2	1	-6	2	-7	4	-6
대구	10	7	12	5	11	1	9	1	9	1	8	0	3	-4	4	-6	5	-5
광주	12	7	13	4	13	0	10	2	11	2	8	1	2	-3	3	-4	5	-4
부산	12	10	12	7	13	4	13	6	10	6	10	4	6	-2	6	-3	7	0
전국가중	10.5	5.8	11.3	2.8	11.0	0.7	8.2	2.0	8.1	0.8	5.5	-0.4	0.8	-5.9	1.4	-6.9	3.7	-5.0
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준