주간 전력수요 실적 및 전망

′21.1.29(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/22(금)	1/23(토)	1/24(일)	1/25(월)	1/26(화)	1/27(수)	1/28(목)	1/29(금)
실 적	7,944	6,537	6,216	7,511	7,935	7,738	8,150	8,403 (잠정)
예 측	8,300	6,600	6,400	7,900	8,050	7,900	8,050	8,200
오 차	-356	-63	-184	-389	-115	-162	100	203

1/23(토)	1/24(일)	1/25(월)	1/26(화)	1/27(수)	1/28(목)	1/29(금)	1/30(토)	1/31(일)
6,600	6,400	7,900	8,050	7,900	8,050	8,200	6,800	6,700

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/30(토)		1/31(일)		2/1(월)		2/2(화)		2/3(수)		2/4(목)		2/5(금)		2/6(토)		2/7(일)
예측 최대부하	6,900		6,450		8,050		8,200		8,150		8,000		8,000		6,600		6,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-5	8	-3	8	5	-2	-7	3	-7	6	0	5	-2	6	-2	7	-1
인천	6	-4	8	-2	7	5	-3	-7	4	-6	6	1	4	-1	5	-1	6	0
수원	7	-6	9	-4	8	4	-2	-7	4	-8	6	-1	6	-2	7	-3	7	-2
원주	6	-9	9	-5	8	2	-1	-6	3	-10	6	-2	6	-3	6	-4	7	-3
대전	9	-7	12	-2	11	4	0	-5	5	-6	9	-1	8	-1	9	-3	9	-1
대구	10	-7	11	-2	11	3	4	-2	6	-5	11	1	10	-2	10	-3	11	-1
광주	10	-4	13	1	11	6	2	-1	7	-4	11	1	10	1	11	0	11	0
부산	10	-4	12	1	13	9	6	0	6	-4	11	4	12	4	11	3	11	3
전국가중	7.7	-5.1	9.8	-1.8	9.7	5.6	0.6	-4.5	4.4	-6.0	8.0	0.9	7.5	-0.4	7.9	-1.0	8.5	-0.1
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준