주간 전력수요 실적 및 전망

′21.2.5(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/29(금)	1/30(토)	1/31(일)	2/1(월)	2/2(화)	2/3(수)	2/4(목)	2/5(금)
실 적	8,405	6,922	6,357	7,802	8,051	8,272	8,080	8,070 (잠정)
예 측	8,200	6,900	6,450	8,050	8,200	8,150	8,000	8,000
오 차	205	22	-93	-248	-149	122	80	70

1/30(토)	1/31(일)	2/1(월)	2/2(화)	2/3(수)	2/4(목)	2/5(금)	2/6(토)	2/7(일)
6,900	6,450	8,050	8,200	8,150	8,000	8,000	6,600	6,400

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/6(토)		2/7(일)		2/8(월)		2/9(화)		2/10(수)		2/11(목)		2/12(금)		2/13(토)		2/14(일)
예측 최대부하	6,660		6,400		7,980		8,000		7,540		6,130		5,480		5,670		5,890
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	10	4	6	-1	2	-6	6	-3	7	0	7	0	8	-1	7	0	5	-2
인천	8	4	4	0	1	-5	6	-1	6	1	5	1	7	-1	5	0	4	-2
수원	11	1	6	-1	2	-6	7	-4	8	-2	7	-1	8	-3	7	-1	5	-3
원주	9	1	7	1	3	-6	6	-6	7	-2	8	-2	9	-3	8	-1	6	-3
대전	12	2	10	1	4	-6	7	-4	9	-2	10	0	10	-2	9	0	8	-2
대구	15	-1	12	2	6	-3	9	-3	11	-1	12	0	12	0	11	1	10	0
광주	14	1	12	2	5	-3	9	-3	10	-1	12	1	12	0	11	2	8	0
부산	14	4	14	5	8	0	10	0	11	3	13	3	13	4	12	4	11	3
전국가중	11.6	3.0	8.8	1.0	3.9	-4.2	7.4	-2.4	8.5	0.3	9.2	0.7	9.8	0.0	8.7	1.0	7.1	-0.7
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준