주간 전력수요 실적 및 전망

′21.2.10(수) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/3(수)	2/4(목)	2/5(금)	2/6(토)	2/7(일)	2/8(월)	2/9(화)	2/10(수)
실 적	8,272	8,080	8,070	6,634	6,370	7,798	7,919	7,631 (잠정)
예 측	8,150	8,000	8,000	6,660	6,400	7,980	8,000	7,540
오 차	122	80	70	-26	-30	-182	-81	91

2/6(토)	2/7(일)	2/8(월)	2/9(화)	2/10(수)	2/11(목)	2/12(금)	2/13(토)	2/14(일)
6,660	6,400	7,980	8,000	7,540	6,130	5,480	5,670	5,890

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/11(목)		2/12(금)		2/13(토)		2/14(일)		2/15(월)		2/16(화)		2/17(수)		2/18(목)		2/19(금)
예측 최대부하	6,160		5,500		5,600		5,850		7,400		7,700		7,850		8,000		8,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	10	2	12	-1	13	2	11	3	7	3	2	-4	0	-6	1	-8	4	-5
인천	8	1	8	-1	9	1	9	3	6	3	2	-3	0	-6	1	-6	3	-4
수원	11	0	13	-2	13	0	11	1	8	2	3	-5	0	-8	1	-8	4	-6
원주	10	0	13	-1	14	0	12	2	9	2	3	-4	-1	-8	0	-9	3	-8
대전	12	0	15	-1	15	0	14	1	9	4	4	-3	1	-6	2	-6	5	-5
대구	13	0	17	0	17	1	15	4	13	5	9	0	3	-4	4	-5	7	-4
광주	15	0	17	1	18	3	14	4	11	5	6	-1	2	-3	4	-4	7	-2
부산	13	2	16	4	17	6	15	7	14	8	8	2	5	-1	7	-3	9	-1
전국가중	11.3	1.4	13.7	0.3	14.5	2.5	12.5	3.8	9.5	4.4	4.4	-2.1	1.5	-4.7	2.8	-6.2	5.5	-3.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준