주간 전력수요 실적 및 전망

′21.2.19(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/12(금)	2/13(토)	2/14(일)	2/15(월)	2/16(화)	2/17(수)	2/18(목)	2/19(금)
실 적	5,484	5,569	5,769	7,577	8,102	8,486	8,416	7,939 (잠정)
예 측	5,500	5,600	5,850	7,400	7,700	7,850	8,000	8,000
오 차	-16	-31	-81	177	402	636	416	-61

2/20(토)	2/21(일)	2/22(월)	2/23(화)	2/24(수)	2/25(목)	2/26(금)	2/27(토)	2/28(일)
6,510	6,100	7,400	7,850	7,900	7,900	7,850	6,600	6,300

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/20(토)		2/21(일)		2/22(월)		2/23(화)		2/24(수)		2/25(목)		2/26(금)		2/27(토)		2/28(일)
예측 최대부하	6,520		6,100		7,400		7,850		7,900		7,900		7,850		6,600		6,300
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	13	2	16	5	10	6	4	-5	7	-5	7	1	10	1	10	2	10	2
인천	9	3	12	6	8	4	2	-4	5	-4	6	1	8	1	8	2	8	1
수원	13	2	16	4	10	4	3	-5	8	-5	8	0	10	2	11	1	10	1
원주	12	3	16	4	12	5	5	-5	9	-5	8	-1	9	0	10	-1	10	0
대전	16	6	18	7	15	7	6	-4	10	-5	9	1	11	2	12	0	12	1
대구	18	4	21	4	19	6	9	-2	11	-3	11	1	11	4	12	3	12	3
광주	17	6	20	8	16	8	8	-2	12	-2	11	2	12	5	13	3	13	4
부산	16	8	18	10	18	11	11	2	11	1	12	5	12	7	12	5	13	7
전국가중	14.3	4.1	17.0	6.3	13.2	7.1	6.2	-2.9	8.7	-3.3	8.8	1.8	10.6	2.9	10.9	2.5	11.0	3.1
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준