주간 전력수요 실적 및 전망

′21.2.26(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/19(금)	2/20(토)	2/21(일)	2/22(월)	2/23(화)	2/24(수)	2/25(목)	2/26(금)
실 적	7,944	6,460	6,014	7,050	7,398	7,628	7,781	7,332 (잠정)
예 측	8,000	6,520	6,100	7,400	7,850	7,900	7,900	7,850
오 차	-56	-60	-86	-350	-452	-272	-119	-518

2/20(토)	2/21(일)	2/22(월)	2/23(화)	2/24(수)	2/25(목)	2/26(금)	2/27(토)	2/28(일)
6,520	6,100	7,400	7,850	7,900	7,900	7,850	6,600	6,300

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/27(토)		2/28(일)		3/1(월)		3/2(화)		3/3(수)		3/4(목)		3/5(금)		3/6(토)		3/7(일)
예측 최대부하	6,200		5,900		6,400		7,450		7,300		7,100		7,200		6,150		5,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	16	2	16	3	11	7	8	1	9	-2	11	1	13	3	12	2	12	3
인천	13	1	12	2	10	7	6	0	7	-1	9	1	11	3	10	3	9	2
수원	15	1	15	0	11	6	8	1	10	-2	12	-1	14	2	13	2	11	2
원주	12	-1	14	-2	14	7	8	2	10	-2	12	-1	14	2	14	2	12	1
대전	13	3	17	1	16	9	10	3	11	-1	13	1	13	4	15	4	13	3
대구	11	5	17	1	15	8	11	5	11	0	13	2	14	5	15	6	12	4
광주	14	1	17	2	16	10	11	5	12	0	13	3	14	6	15	6	14	4
부산	10	6	16	7	15	12	11	6	11	3	14	6	15	9	14	9	13	7
전국가중	13.6	2.9	15.9	3.2	12.9	8.5	9.1	2.8	9.9	-0.5	12.0	2.2	13.6	4.7	13.1	4.3	12.2	3.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준