주간 전력수요 실적 및 전망

′21.3.5(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/26(금)	2/27(토)	2/28(일)	3/1(월)	3/2(화)	3/3(수)	3/4(목)	3/5(금)
실 적	7,339	6,181	5,951	6,490	7,736	7,517	7,670	7,272 (잠정)
예 측	7,850	6,200	5,900	6,400	7,450	7,300	7,100	7,200
오 차	-511	-19	51	90	286	217	570	72

3/6(토)	3/7(일)	3/8(월)	3/9(화)	3/10(수)	3/11(목)	3/12(금)	3/13(토)	3/14(일)
6,210	6,040	7,200	7,150	7,050	7,400	7,500	6,200	5,950

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/6(토)		3/7(일)		3/8(월)		3/9(화)		3/10(수)		3/11(목)		3/12(금)		3/13(토)		3/14(일)
예측 최대부하	6,210		6,040		7,200		7,150		7,050		7,400		7,500		6,200		5,950
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	10	5	10	0	12	1	12	3	13	3	12	3	13	4	13	3	13	3
인천	10	4	8	0	9	0	9	3	10	2	10	3	10	4	10	3	12	3
수원	11	3	10	-1	12	-1	12	1	13	0	12	1	13	3	13	2	14	2
원주	10	3	10	-2	14	-1	13	1	14	0	13	1	13	2	13	0	15	1
대전	13	4	11	1	14	0	14	3	16	1	13	2	14	4	14	2	16	2
대구	10	4	10	2	14	2	14	4	15	3	15	4	15	6	16	3	16	4
광주	16	5	12	4	15	3	13	5	16	3	13	4	14	6	15	3	16	4
부산	11	8	9	4	13	4	14	6	14	6	14	6	14	8	14	6	15	7
전국가중	10.8	5.3	9.9	1.3	12.6	1.6	12.7	3.7	13.6	3.2	12.7	3.6	13.3	5.1	13.5	3.5	14.1	3.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준