주간 전력수요 실적 및 전망

′21.3.12(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/5(금)	3/6(토)	3/7(일)	3/8(월)	3/9(화)	3/10(수)	3/11(목)	3/12(금)
실 적	7,277	6,261	6,070	7,218	7,304	7,106	7,121	7,404 (잠정)
예 측	7,200	6,210	6,040	7,200	7,150	7,050	7,400	7,500
오 차	77	51	30	18	154	56	-279	-96

3/13(토)	3/14(일)	3/15(월)	3/16(화)	3/17(수)	3/18(목)	3/19(금)	3/20(토)	3/21(일)
6,150	5,970	7,040	7,250	7,150	7,400	7,200	6,100	5,900

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/13(토)		3/14(일)		3/15(월)		3/16(화)		3/17(수)		3/18(목)		3/19(금)		3/20(토)		3/21(일)
예측 최대부하	6,150		5,970		7,040		7,250		7,150		7,400		7,200		6,100		5,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	13	3	13	4	16	5	12	4	14	3	14	6	15	5	12	4	12	4
인천	11	4	10	4	13	5	10	4	12	3	12	5	13	4	11	5	10	4
수원	13	3	12	3	16	4	12	4	14	1	14	4	15	3	13	4	12	2
원주	15	2	13	3	16	3	14	6	16	0	15	5	15	4	13	3	12	2
대전	15	3	14	3	18	4	14	7	17	1	15	5	16	4	14	4	13	3
대구	16	5	16	5	19	5	17	10	17	4	15	6	15	5	14	5	13	4
광주	16	4	15	3	19	5	15	9	18	4	16	8	17	5	14	6	13	4
부산	16	7	16	7	17	8	18	12	15	7	15	10	15	8	14	8	13	7
전국가중	14.2	4.1	13.9	4.5	16.6	5.5	14.0	6.8	14.9	3.7	14.4	6.8	15.1	5.4	12.9	5.1	12.3	4.4
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준