주간 전력수요 실적 및 전망

′21.3.19(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	3/12(금)	3/13(토)	3/14(일)	3/15(월)	3/16(화)	3/17(수)	3/18(목)	3/19(금)
실 적	74,249	60,715	58,921	68,335	68,768	67,803	68,293	67,800 (예상)
예 측	75,000	61,500	59,700	70,400	72,500	71,500	74,000	72,000
오 차	-751	-785	-779	-2,065	-3,732	-3,697	-5,707	-4,200

3/13(토)	3/14(일)	3/15(월)	3/16(화)	3/17(수)	3/18(목)	3/19(금)	3/20(토)	3/21(일)
6,150	5,970	7,040	7,250	7,150	7,400	7,200	6,100	5,900

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	3/20(토)		3/21(일)		3/22(월)		3/23(화)		3/24(수)		3/25(목)		3/26(금)		3/27(토)		3/28(일)
예측 최대부하	61,500		59,500		69,700		69,000		69,000		68,500		69,000		60,000		58,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	12	9	10	5	10	1	15	3	15	5	16	6	16	6	15	7	15	7
인천	11	8	8	5	9	3	13	4	12	6	13	6	14	6	15	7	14	7
수원	12	8	10	4	9	1	16	1	15	4	15	5	16	4	16	6	15	6
원주	12	7	11	4	10	1	16	0	16	2	15	5	16	4	16	5	15	6
대전	12	8	12	5	12	1	17	1	16	4	16	5	18	5	17	6	15	7
대구	13	7	14	8	12	2	18	2	17	4	18	7	19	6	17	7	16	8
광주	15	9	12	6	11	2	17	2	17	5	16	6	18	6	18	7	15	8
부산	15	11	17	11	14	4	16	4	16	9	17	9	16	9	16	10	17	10
전국가중	12.9	9.0	12.0	6.6	11.1	1.9	15.7	2.8	15.4	5.6	16.1	6.6	16.4	6.4	15.8	7.5	15.5	7.7
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준