주간 전력수요 실적 및 전망

′21.3.26(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	3/19(금)	3/20(토)	3/21(일)	3/22(월)	3/23(화)	3/24(수)	3/25(목)	3/26(금)
실 적	67,571	61,460	59,578	68,873	68,310	68,317	67,429	66,132 (잠정)
예 측	72,000	61,500	59,500	69,700	69,000	69,000	68,500	69,000
오 차	-4,429	-40	78	-827	-690	-683	-1,071	-2,868

3/20(토)	3/21(일)	3/22(월)	3/23(화)	3/24(수)	3/25(목)	3/26(금)	3/27(토)	3/28(일)
61,500	59,500	69,700	69,000	69,000	68,500	69,000	60,000	58,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	3/27(토)		3/28(일)		3/29(월)		3/30(화)		3/31(수)		4/1(목)		4/2(금)		4/3(토)		4/4(일)
예측 최대부하	58,500		57,500		66,400		67,500		66,500		67,000		67,000		58,500		57,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	16	10	15	10	16	7	19	7	21	9	22	11	18	10	17	10	16	8
인천	15	10	12	9	13	6	16	6	17	9	19	10	16	10	15	8	15	8
수원	17	8	14	9	16	6	19	5	21	7	22	9	19	10	16	8	16	7
원주	18	8	16	11	17	7	20	5	22	7	22	8	20	8	17	10	17	7
대전	18	8	18	11	19	9	21	6	23	7	22	10	21	10	18	10	17	9
대구	16	8	22	14	21	10	21	8	23	8	20	10	19	10	19	11	16	9
광주	18	10	17	11	20	10	22	7	23	8	22	11	19	11	19	12	18	10
부산	18	12	20	14	19	11	19	11	19	11	18	12	18	12	18	13	16	11
전국가중	16.7	10.0	16.8	11.3	17.4	8.3	19.4	7.7	20.8	9.0	20.8	10.8	18.3	10.4	17.4	10.7	16.2	8.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준