주간 전력수요 실적 및 전망

′21.4.1(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	3/25(목)	3/26(금)	3/27(토)	3/28(일)	3/29(월)	3/30(화)	3/31(수)	4/1(목)
실 적	67,429	66,240	59,368	57,877	66,819	66,325	65,755	66,100 (예상)
예 측	68,500	69,000	58,500	57,500	66,400	67,500	66,500	67,000
오 차	-1,071	-2,760	868	377	419	-1,175	-745	-900

4/2(금)	4/3(토)	4/4(일)	4/5(월)	4/6(화)	4/7(수)	4/8(목)	4/9(금)	4/10(토)
65,800	58,700	57,500	66,000	66,500	66,000	66,500	66,000	58,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	4/2(금)		4/3(토)		4/4(일)		4/5(월)		4/6(화)		4/7(수)		4/8(목)		4/9(금)		4/10(토)
예측 최대부하	65,800		58,700		57,500		66,000		66,500		66,000		66,500		66,000		58,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	20	10	18	14	13	9	17	5	15	8	16	7	16	7	17	7	17	9
인천	18	10	17	13	12	9	15	6	13	8	14	7	14	7	16	7	16	8
수원	20	10	19	13	13	10	18	5	15	8	16	6	16	5	17	5	17	7
원주	21	8	20	11	14	10	18	5	15	6	17	6	17	4	17	5	18	6
대전	21	10	22	13	14	12	17	6	15	7	18	6	17	5	18	5	18	7
대구	19	11	22	12	14	13	17	7	16	7	20	8	18	7	19	7	19	8
광주	23	12	20	15	17	12	18	8	16	9	19	7	18	7	19	7	19	8
부산	19	13	20	14	17	15	16	9	16	9	18	9	17	11	18	9	18	11
전국가중	19.9	10.8	19.2	13.6	14.3	11.1	16.8	6.4	15.3	8.1	17.0	7.4	16.5	7.6	17.5	7.2	17.6	8.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준