주간 전력수요 실적 및 전망

′21.4.9(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	4/2(금)	4/3(토)	4/4(일)	4/5(월)	4/6(화)	4/7(수)	4/8(목)	4/9(금)
실 적	64,647	59,025	57,780	66,396	66,864	66,422	66,772	66,000 (예상)
예 측	65,800	58,700	57,500	66,000	66,500	66,000	66,500	66,000
오 차	-1,153	325	280	396	364	422	272	0

4/10(토)	4/11(일)	4/12(월)	4/13(화)	4/14(수)	4/15(목)	4/16(금)	4/17(토)	4/18(일)
59,100	57,400	67,000	68,000	66,500	66,500	66,000	58,000	57,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	4/10(토)		4/11(일)		4/12(월)		4/13(화)		4/14(수)		4/15(목)		4/16(금)		4/17(토)		4/18(일)
예측 최대부하	59,100		57,400		67,000		68,000		66,500		66,500		66,000		58,000		57,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	18	7	21	8	18	10	18	12	17	6	18	7	17	8	19	8	19	10
인천	16	8	18	8	16	10	15	12	15	6	15	8	16	9	16	8	17	10
수원	18	5	21	6	19	8	17	12	17	6	18	5	19	6	18	5	20	9
원주	19	3	22	5	20	8	19	13	16	6	18	5	17	6	18	5	20	7
대전	20	5	22	6	20	8	19	13	17	5	18	6	18	7	19	7	21	9
대구	17	4	20	5	20	8	20	13	16	8	18	6	20	7	20	8	22	10
광주	19	7	22	7	19	11	18	14	18	7	19	8	19	8	20	8	21	9
부산	16	7	18	8	20	12	19	14	17	10	16	9	18	9	19	10	20	11
전국가중	17.6	6.5	20.2	7.4	18.8	10.1	18.3	12.7	16.8	7.0	17.5	7.3	17.7	8.0	18.9	8.1	19.7	10.0
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준