주간 전력수요 실적 및 전망

′21.4.16(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	4/9(금)	4/10(토)	4/11(일)	4/12(월)	4/13(화)	4/14(수)	4/15(목)	4/16(금)
실 적	65,648	58,226	56,651	69,318	66,770	66,333	66,487	66,169 (잠정)
예 측	66,000	59,100	57,400	67,000	68,000	66,500	66,500	66,000
오 차	-352	-874	-749	2,318	-1,230	-167	-13	169

4/17(토)	4/18(일)	4/19(월)	4/20(화)	4/21(수)	4/22(목)	4/23(금)	4/24(토)	4/25(일)
58,400	57,100	66,300	66,500	66,500	66,500	66,500	58,000	56,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	4/17(토)		4/18(일)		4/19(월)		4/20(화)		4/21(수)		4/22(목)		4/23(금)		4/24(토)		4/25(일)
예측 최대부하	58,400		57,100		66,300		66,500		66,500		66,500		66,500		58,000		56,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	15	6	17	6	20	8	22	10	24	11	25	12	22	12	20	11	20	11
인천	13	8	15	7	17	9	18	10	20	11	20	12	19	12	17	11	17	11
수원	15	4	16	6	20	5	22	7	24	8	25	9	22	10	21	9	21	9
원주	15	4	17	5	22	4	23	7	24	9	24	10	21	10	21	9	21	9
대전	17	6	18	6	22	5	24	8	25	9	25	11	23	11	22	10	22	9
대구	19	9	19	7	23	7	25	10	25	10	26	12	21	12	22	10	23	11
광주	17	10	18	7	21	6	24	8	25	11	24	12	23	12	22	11	22	11
부산	19	12	19	8	21	10	22	12	21	13	22	14	19	13	19	11	20	12
전국가중	16.4	7.8	17.6	6.6	20.6	7.8	22.3	10.0	23.3	11.0	24.1	12.2	21.2	12.0	20.1	10.7	20.4	10.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준