주간 전력수요 실적 및 전망

′21.4.23(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	4/16(금)	4/17(토)	4/18(일)	4/19(월)	4/20(화)	4/21(수)	4/22(목)	4/23(금)
실 적	66,348	58,589	57,397	66,161	66,475	65,991	67,370	65,400 (예상)
예 측	66,000	58,400	57,100	66,300	66,500	66,500	66,500	66,500
오 차	348	189	297	-139	-25	-509	870	-1,100

4/24(토)	4/25(일)	4/26(월)	4/27(화)	4/28(수)	4/29(목)	4/30(금)	5/1(토)	5/2(일)
58,000	56,900	66,100	67,500	67,500	67,000	66,500	58,000	56,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	4/24(토)		4/25(일)		4/26(월)		4/27(화)		4/28(수)		4/29(목)		4/30(금)		5/1(토)		5/2(일)
예측 최대부하	58,000		56,900		66,100		67,500		67,500		67,000		66,500		58,000		56,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	24	13	23	13	22	10	19	11	19	12	19	9	21	9	19	10	22	11
인천	20	13	22	12	18	11	17	11	17	12	16	10	18	10	17	11	18	12
수원	24	11	24	10	22	9	19	9	19	11	20	8	21	8	20	11	21	10
원주	23	11	22	10	22	7	20	9	20	11	19	8	21	7	20	9	22	9
대전	24	12	25	11	23	9	22	10	22	12	20	11	22	8	21	11	23	10
대구	24	11	21	12	21	8	22	9	23	13	21	12	23	10	23	12	24	11
광주	25	13	26	11	23	11	23	10	22	13	21	11	22	9	22	12	24	11
부산	20	13	19	13	18	10	19	11	21	14	20	13	20	11	21	13	21	12
전국가중	22.9	12.6	22.2	12.4	20.9	9.8	19.6	10.6	20.1	12.5	19.5	10.4	20.9	9.4	20.1	11.1	21.9	11.1
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준