주간 전력수요 실적 및 전망

′21.5.7(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	4/30(금)	5/1(토)	5/2(일)	5/3(월)	5/4(화)	5/5(수)	5/6(목)	5/7(금)
실 적	64,496	56,758	56,721	65,500	68,117	60,540	65,657	65,000 (예상)
예 측	66,500	58,100	57,000	65,600	66,000	60,500	66,500	66,500
오 차	-2,004	-1,342	-279	-100	2,117	40	-843	-1,500

5/8(토)	5/9(일)	5/10(월)	5/11(화)	5/12(수)	5/13(목)	5/14(금)	5/15(토)	5/16(일)
57,300	56,700	66,000	67,500	67,000	67,500	67,000	58,500	57,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	5/8(토)		5/9(일)		5/10(월)		5/11(화)		5/12(수)		5/13(목)		5/14(금)		5/15(토)		5/16(일)
예측 최대부하	57,300		56,700		66,000		67,500		67,000		67,500		67,000		58,500		57,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	22	11	20	10	17	12	23	13	25	15	25	15	26	15	26	16	25	17
인천	18	12	18	11	16	12	21	13	22	15	22	13	22	14	22	15	22	16
수원	22	9	20	9	18	11	23	13	25	14	25	14	26	14	25	15	25	16
원주	23	8	21	9	19	10	24	12	25	12	25	13	26	13	25	14	25	15
대전	23	10	22	9	22	12	24	14	26	14	27	15	28	15	26	15	25	17
대구	26	9	24	12	24	12	23	14	24	15	27	14	27	15	26	15	25	17
광주	24	10	24	11	25	13	25	16	26	16	28	16	27	16	25	16	25	17
부산	21	12	23	14	22	14	20	15	21	15	22	15	22	15	22	16	22	17
전국가중	22.1	10.8	21.3	11.0	19.6	12.4	22.5	13.7	24.0	14.9	24.7	14.8	25.2	14.9	24.8	15.7	24.2	16.8
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준