주간 전력수요 실적 및 전망

′21.5.14(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	5/7(금)	5/8(토)	5/9(일)	5/10(월)	5/11(화)	5/12(수)	5/13(목)	5/14(금)
실 적	65,163	57,311	56,138	67,013	66,329	66,123	67,845	68,600 (예상)
예 측	66,500	57,300	56,700	66,000	67,500	67,000	67,500	67,000
오 차	-1,337	11	-562	1,013	-1,171	-877	345	1,600

5/8(토)	5/9(일)	5/10(월)	5/11(화)	5/12(수)	5/13(목)	5/14(금)	5/15(토)	5/16(일)
57,300	56,700	66,000	67,500	67,000	67,500	67,000	58,500	57,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	5/15(토)		5/16(일)		5/17(월)		5/18(화)		5/19(수)		5/20(목)		5/21(금)		5/22(토)		5/23(일)
예측 최대부하	59,500		57,000		69,000		68,000		62,000		69,500		68,000		58,500		58,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	20	23	19	21	15	24	14	26	14	25	16	24	15	26	15	26	16
인천	23	18	21	17	20	15	21	14	22	14	23	15	21	15	21	15	22	16
수원	24	18	23	19	21	15	24	13	26	13	24	14	23	14	25	14	25	15
원주	25	18	24	19	21	15	25	13	26	13	27	14	24	15	26	14	26	16
대전	24	19	23	19	21	16	25	14	26	14	24	15	23	17	26	15	27	16
대구	24	17	26	19	20	17	25	14	27	15	24	16	27	17	27	17	28	17
광주	24	20	24	20	21	16	25	14	26	15	24	16	24	17	26	16	27	17
부산	21	18	22	18	20	17	22	14	23	16	22	16	23	18	23	17	23	18
전국가중	23.8	19.0	23.0	18.7	20.6	15.7	23.6	13.9	25.2	14.5	24.0	15.7	23.8	16.0	25.1	15.6	25.4	16.5
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준