주간 전력수요 실적 및 전망

′21.5.21(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	5/14(금)	5/15(토)	5/16(일)	5/17(월)	5/18(화)	5/19(수)	5/20(목)	5/21(금)
실 적	69,082	60,555	58,503	68,375	66,277	62,006	69,606	69,000 (예상)
예 측	67,000	59,500	57,000	69,000	68,000	62,000	69,500	68,000
오 차	2,082	1,055	1,503	-625	-1,723	6	106	1,000

5/15(토)	5/16(일)	5/17(월)	5/18(화)	5/19(수)	5/20(목)	5/21(금)	5/22(토)	5/23(일)
59,500	57,000	69,000	68,000	62,000	69,500	68,000	58,500	58,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	5/22(토)		5/23(일)		5/24(월)		5/25(화)		5/26(수)		5/27(목)		5/28(금)		5/29(토)		5/30(일)
예측 최대부하	59,400		58,300		68,200		68,000		68,000		68,000		67,500		59,500		59,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	14	25	15	25	17	23	14	25	14	25	15	24	16	25	15	25	16
인천	21	14	22	15	21	15	20	14	22	14	23	15	22	15	22	15	22	16
수원	24	13	25	14	24	15	23	14	25	12	25	14	24	15	24	14	25	14
원주	26	13	27	14	24	16	23	13	25	11	25	14	24	14	24	14	24	14
대전	27	13	27	14	25	16	24	14	25	12	25	15	26	15	24	15	24	15
대구	28	14	29	16	25	18	27	14	26	13	26	15	27	16	27	15	25	15
광주	27	13	28	16	25	17	25	14	26	13	25	16	25	16	25	15	25	16
부산	25	15	25	18	22	18	23	17	23	15	22	16	23	17	23	17	23	16
전국가중	25.3	14.0	25.5	15.7	24.0	17.0	23.4	14.6	24.5	13.8	24.3	15.2	24.1	16.0	24.4	15.4	24.3	15.7
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준