주간 전력수요 실적 및 전망

′21.6.4(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	5/28(금)	5/29(토)	5/30(일)	5/31(월)	6/1(화)	6/2(수)	6/3(목)	6/4(금)
실 적	66,272	57,782	57,041	66,323	67,682	68,485	70,600	66,800 (예상)
예 측	67,500	58,500	57,000	67,200	68,000	68,000	68,500	68,000
오 차	-1,228	-718	41	-877	-318	485	2,100	-1,200

6/5(토)	6/6(일)	6/7(월)	6/8(화)	6/9(수)	6/10(목)	6/11(금)	6/12(토)	6/13(일)
58,700	58,500	68,500	70,500	73,000	73,000	72,500	61,500	60,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	6/5(토)		6/6(일)		6/7(월)		6/8(화)		6/9(수)		6/10(목)		6/11(금)		6/12(토)		6/13(일)
예측 최대부하	58,700		58,500		68,500		70,500		73,000		73,000		72,500		61,500		60,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	16	28	17	27	18	29	18	29	20	28	20	27	20	27	19	28	20
인천	22	16	24	16	24	17	25	18	26	19	25	19	25	19	25	18	25	18
수원	26	15	28	16	27	17	29	17	29	18	28	19	27	19	28	18	28	19
원주	26	16	27	17	27	17	29	17	30	18	29	18	29	18	29	18	28	18
대전	27	15	28	18	30	19	30	18	30	19	28	19	27	19	27	19	28	19
대구	30	14	30	17	32	19	33	20	31	19	28	18	27	19	27	19	28	19
광주	28	15	28	18	31	18	31	20	30	20	28	19	27	20	28	19	28	20
부산	24	17	24	18	25	19	26	20	26	20	25	19	25	20	25	19	26	20
전국가중	25.4	15.9	27.0	17.2	27.3	18.2	28.6	18.7	28.5	19.6	27.2	19.3	26.5	19.7	26.6	18.9	27.4	19.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준