주간 전력수요 실적 및 전망

′21.6.11(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	6/4(금)	6/5(토)	6/6(일)	6/7(월)	6/8(화)	6/9(수)	6/10(목)	6/11(금)
실 적	64,864	58,611	58,683	68,929	71,518	73,719	75,277	74,700 (예상)
예 측	68,000	58,700	58,500	68,500	70,500	73,000	73,000	72,500
오 차	-3,136	-89	183	429	1,018	719	2,277	2,200

6/12(토)	6/13(일)	6/14(월)	6/15(화)	6/16(수)	6/17(목)	6/18(금)	6/19(토)	6/20(일)
61,000	60,800	74,000	74,000	74,000	74,500	74,000	61,500	60,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	6/12(토)		6/13(일)		6/14(월)		6/15(화)		6/16(수)		6/17(목)		6/18(금)		6/19(토)		6/20(일)
예측 최대부하	61,000		60,800		74,000		74,000		74,000		74,500		74,000		61,500		60,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	19	30	20	31	21	30	20	30	20	26	21	27	20	28	19	28	19
인천	25	17	26	19	27	19	27	20	26	19	25	20	25	20	25	19	25	19
수원	29	18	29	19	30	19	30	20	30	19	27	20	27	20	28	19	28	19
원주	30	19	30	20	30	19	29	18	30	19	27	20	28	20	28	18	28	18
대전	30	19	30	20	30	20	29	19	29	19	28	20	28	21	28	20	29	20
대구	31	20	30	20	30	20	29	20	29	19	29	20	29	22	29	20	30	20
광주	30	20	30	20	30	20	29	20	29	20	28	21	28	21	29	21	29	21
부산	26	20	26	20	26	20	26	20	26	20	26	20	26	21	26	20	26	20
전국가중	28.4	19.2	28.9	19.9	29.4	20.3	28.7	19.9	28.7	19.7	26.5	20.5	27.0	20.5	27.5	19.5	27.7	19.5
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준