주간 전력수요 실적 및 전망

′21.6.18(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	6/11(금)	6/12(토)	6/13(일)	6/14(월)	6/15(화)	6/16(수)	6/17(목)	6/18(금)
실 적	70,408	62,209	61,518	74,434	73,609	72,578	73,066	72,500 (예상)
예 측	72,500	61,000	60,800	74,000	74,000	74,000	74,500	74,000
오 차	-2,092	1,209	718	434	-391	-1,422	-1,434	-1,500

6/12(토)	6/13(일)	6/14(월)	6/15(화)	6/16(수)	6/17(목)	6/18(금)	6/19(토)	6/20(일)
61,000	60,800	74,000	74,000	74,000	74,500	74,000	61,500	60,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	6/19(토)		6/20(일)		6/21(월)		6/22(화)		6/23(수)		6/24(목)		6/25(금)		6/26(토)		6/27(일)
예측 최대부하	61,000		61,000		73,500		74,000		74,000		74,000		74,000		62,000		61,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	17	29	18	28	18	27	19	28	19	28	19	28	20	29	21	28	21
인천	24	17	25	18	25	18	25	18	26	19	26	19	26	20	27	20	26	21
수원	28	17	30	18	28	18	28	19	29	18	29	19	29	20	29	20	29	20
원주	27	17	29	17	27	18	27	18	27	17	28	18	29	18	29	19	29	20
대전	28	18	30	18	28	19	27	19	27	19	28	19	28	19	29	21	29	21
대구	30	19	32	18	31	19	28	19	26	18	27	18	27	19	28	20	28	20
광주	29	18	29	19	29	19	28	19	27	19	27	19	28	20	28	21	28	21
부산	27	20	26	20	26	20	25	20	24	19	25	19	25	20	26	20	25	20
전국가중	27.3	18.0	28.5	18.5	27.7	18.7	26.6	19.1	26.7	18.8	27.1	18.9	27.2	19.8	28.1	20.5	27.4	20.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준