주간 전력수요 실적 및 전망

′21.7.1(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	6/24(목)	6/25(금)	6/26(토)	6/27(일)	6/28(월)	6/29(화)	6/30(수)	7/1(목)
실 적	73,135	73,129	62,042	62,109	75,092	76,077	74,919	77,500 (예상)
예 측	74,000	74,000	62,400	62,000	75,000	75,000	74,500	74,000
오 차	-865	-871	-358	109	92	1,077	419	3,500

6/26(토)	6/27(일)	6/28(월)	6/29(화)	6/30(수)	7/1(목)	7/2(금)	7/3(토)	7/4(일)
62,400	62,000	75,000	75,000	74,500	74,000	74,500	62,500	62,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	7/2(금)		7/3(토)		7/4(일)		7/5(월)		7/6(화)		7/7(수)		7/8(목)		7/9(금)		7/10(토)		7/11(일)
예측 최대부하	79,500		66,500		64,500		79,500		80,000		80,500		81,500		81,000		66,500		64,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	32	23	29	22	27	22	29	22	29	22	29	22	28	22	29	22	29	23	28	22
인천	30	23	28	22	26	21	27	21	28	22	27	22	27	22	27	22	27	22	27	23
수원	32	22	29	22	27	22	29	21	29	21	29	22	29	22	29	22	29	23	29	22
원주	31	21	28	21	27	22	28	21	28	21	28	22	29	22	29	22	29	22	29	22
대전	32	22	28	22	28	23	29	22	29	22	29	23	29	23	29	23	29	23	29	23
대구	30	20	27	22	31	23	31	22	31	23	31	23	30	24	30	23	30	23	30	23
광주	32	22	28	22	29	23	30	22	29	23	29	23	30	24	29	23	30	23	30	23
부산	29	22	26	22	27	23	27	22	28	23	28	23	28	23	27	23	28	23	28	22
전국가중	31.0	22.3	28.0	22.0	27.5	22.4	28.7	21.9	28.9	22.3	28.8	22.4	28.4	22.6	28.5	22.4	28.8	22.9	28.4	22.3
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준