주간 전력수요 실적 및 전망

′21.7.9(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	7/2(금)	7/3(토)	7/4(일)	7/5(월)	7/6(화)	7/7(수)	7/8(목)	7/9(금)
실 적	77,124	64,612	62,368	76,275	79,663	81,086	81,449	79,000 (예상)
예 측	79,500	66,500	64,500	79,500	80,000	80,500	81,500	81,000
오 차	-2,376	-1,888	-2,132	-3,225	-337	586	-51	-2,000

7/2(금)	7/3(토)	7/4(일)	7/5(월)	7/6(화)	7/7(수)	7/8(목)	7/9(금)	7/10(토)	7/11(일)
79,500	66,500	64,500	79,500	80,000	80,500	81,500	81,000	66,500	64,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	7/10(토)		7/11(일)		7/12(월)		7/13(화)		7/14(수)		7/15(목)		7/16(금)		7/17(토)		7/18(일)		7/19(월)
예측 최대부하	68,000		67,500		84,000		85,000		86,000		87,000		86,000		71,500		69,500		86,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	22	30	23	34	24	34	25	33	25	33	25	33	24	32	24	32	24	33	24
인천	28	23	28	23	28	24	30	25	29	25	29	24	29	25	29	24	29	23	29	22
수원	30	23	30	23	33	23	34	25	33	25	33	24	33	24	32	24	32	23	33	23
원주	30	22	31	23	33	23	33	24	32	24	33	24	32	23	32	23	32	23	32	23
대전	31	23	32	24	33	25	33	25	33	25	33	24	33	24	32	24	32	24	32	24
대구	32	23	33	24	35	25	35	25	35	25	34	25	34	25	34	24	33	24	33	24
광주	30	23	31	24	33	25	33	25	33	24	33	24	33	24	32	24	32	24	32	24
부산	28	23	29	24	31	24	31	25	31	25	31	25	31	25	30	24	30	24	30	24
전국가중	29.2	22.5	30.1	23.4	32.9	24.1	33.0	25.0	32.5	24.9	32.4	24.7	32.4	24.3	31.6	24.0	31.5	23.9	32.0	23.8
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준