주간 전력수요 실적 및 전망

′21.7.16(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	7/9(금)	7/10(토)	7/11(일)	7/12(월)	7/13(화)	7/14(수)	7/15(목)	7/16(금)
실 적	78,427	67,726	68,518	85,158	87,334	88,324	88,891	88,500 (예상)
예 측	81,000	68,000	67,500	84,000	85,000	86,000	87,000	86,000
오 차	-2,573	-274	1,018	1,158	2,334	2,324	1,891	2,500

7/10(토)	7/11(일)	7/12(월)	7/13(화)	7/14(수)	7/15(목)	7/16(금)	7/17(토)	7/18(일)	7/19(월)
68,000	67,500	84,000	85,000	86,000	87,000	86,000	71,500	69,500	86,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	7/17(토)		7/18(일)		7/19(월)		7/20(화)		7/21(수)		7/22(목)		7/23(금)		7/24(토)		7/25(일)		7/26(월)
예측 최대부하	73,500		72,500		89,500		91,000		91,000		91,000		90,500		76,000		74,000		90,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	32	25	31	24	33	25	34	25	34	26	34	25	34	25	33	25	33	24	33	25
인천	31	25	31	25	31	25	32	25	32	26	32	25	32	25	31	25	31	24	31	24
수원	32	24	31	24	32	25	34	25	34	25	34	25	34	24	34	24	33	24	33	24
원주	31	22	31	23	32	23	33	24	34	23	34	24	33	23	34	23	33	23	33	24
대전	32	23	32	24	32	24	34	25	34	25	34	24	33	24	33	24	33	24	33	24
대구	29	22	30	23	33	23	34	23	34	24	34	23	35	24	34	24	33	24	33	24
광주	31	23	30	24	32	24	32	25	32	25	33	24	33	24	33	24	33	24	33	24
부산	29	24	29	25	30	25	32	25	32	24	32	24	32	24	32	25	31	24	31	24
전국가중	30.9	24.1	30.5	24.2	32.0	24.6	33.3	24.8	33.3	25.1	33.4	24.5	33.4	24.5	32.8	24.7	32.4	24.0	32.5	24.4
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준