주간 전력수요 실적 및 전망

′21.7.30(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	7/23(금)	7/24(토)	7/25(일)	7/26(월)	7/27(화)	7/28(수)	7/29(목)	7/30(금)
실 적	90,107	78,285	75,521	90,268	91,625	90,496	89,904	89,000 (예상)
예 측	90,500	77,000	75,500	91,000	90,500	89,500	90,500	89,500
오 차	-393	1,285	21	-732	1,125	996	-596	-500

7/24(토)	7/25(일)	7/26(월)	7/27(화)	7/28(수)	7/29(목)	7/30(금)	7/31(토)	8/1(일)	8/2(월)
77,000	75,500	91,000	90,500	89,500	90,500	89,500	72,500	71,000	88,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	7/31(토)		8/1(일)		8/2(월)		8/3(화)		8/4(수)		8/5(목)		8/6(금)		8/7(토)		8/8(일)		8/9(월)
예측 최대부하	74,800		73,000		83,500		83,500		84,000		85,500		87,000		74,500		73,000		89,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	33	26	33	26	32	26	33	26	33	26	34	26	34	26	34	25	34	25	33	26
인천	31	26	31	26	31	27	31	26	32	26	32	26	32	26	31	26	31	26	31	26
수원	33	26	34	25	33	26	33	26	33	25	34	26	33	25	33	25	33	25	33	25
원주	32	25	33	24	33	24	33	24	34	24	34	24	33	24	33	24	33	24	32	24
대전	33	26	34	25	32	25	33	25	34	26	33	25	33	25	33	25	32	25	32	25
대구	35	25	35	25	33	25	34	25	34	25	34	25	34	25	34	25	33	24	33	25
광주	33	26	34	25	33	25	33	25	33	25	33	25	33	25	32	25	33	25	32	25
부산	32	26	32	26	31	26	32	26	32	26	33	27	32	26	31	26	31	25	31	25
전국가중	32.8	25.9	33.0	25.7	31.9	25.8	32.8	25.7	32.9	25.7	33.5	25.9	33.2	25.7	32.9	25.2	32.8	24.9	32.3	25.5
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준