주간 전력수요 실적 및 전망

′21.8.6(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	7/30(금)	7/31(토)	8/1(일)	8/2(월)	8/3(화)	8/4(수)	8/5(목)	8/6(금)
실 적	88,392	76,776	72,943	76,161	78,501	80,669	85,215	84,000 (예상)
예 측	89,500	74,800	73,000	83,500	83,500	84,000	85,500	87,000
오 차	-1,108	1,976	-57	-7,339	-4,999	-3,331	-285	-3,000

7/31(토)	8/1(일)	8/2(월)	8/3(화)	8/4(수)	8/5(목)	8/6(금)	8/7(토)	8/8(일)	8/9(월)
74,800	73,000	83,500	83,500	84,000	85,500	87,000	74,500	73,000	89,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	8/7(토)		8/8(일)		8/9(월)		8/10(화)		8/11(수)		8/12(목)		8/13(금)		8/14(토)		8/15(일)		8/16(월)
예측 최대부하	76,000		74,500		88,000		88,000		88,000		88,500		88,000		75,000		73,500		87,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	34	26	33	26	33	25	31	24	30	23	31	24	30	23	30	24	29	24	30	23
인천	32	26	32	26	31	26	30	25	30	24	29	25	29	24	29	24	29	24	29	23
수원	33	25	33	25	33	25	32	24	31	23	31	23	31	23	30	23	30	23	30	23
원주	33	24	33	23	32	23	30	23	30	22	30	22	30	22	30	22	29	22	29	22
대전	35	25	34	24	32	24	31	24	31	23	31	23	31	23	30	24	30	23	30	23
대구	35	25	34	25	33	24	32	24	33	23	32	23	32	23	31	23	31	23	31	23
광주	35	25	34	25	32	24	31	24	31	23	31	23	31	24	30	24	30	24	30	23
부산	33	27	33	26	31	26	30	25	31	25	30	25	30	25	29	25	29	25	29	24
전국가중	33.8	25.9	33.2	25.6	32.3	25.0	30.8	24.2	30.6	23.5	30.7	24.0	30.3	23.5	29.8	24.0	29.3	24.0	29.8	23.2
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준