주간 전력수요 실적 및 전망

′21.8.13(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	8/6(금)	8/7(토)	8/8(일)	8/9(월)	8/10(화)	8/11(수)	8/12(목)	8/13(금)
실 적	82,922	75,210	70,201	84,948	85,074	84,057	86,614	85,000 (예상)
예 측	87,000	76,000	74,500	88,000	88,000	88,000	88,500	88,000
오 차	-4,078	-790	-4,299	-3,052	-2,926	-3,943	-1,886	-3,000

8/14(토)	8/15(일)	8/16(월)	8/17(화)	8/18(수)	8/19(목)	8/20(금)	8/21(토)	8/22(일)	8/23(월)
69,800	70,200	77,500	83,800	83,500	83,500	82,500	69,500	69,000	83,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	8/14(토)		8/15(일)		8/16(월)		8/17(화)		8/18(수)		8/19(목)		8/20(금)		8/21(토)		8/22(일)		8/23(월)
예측 최대부하	69,800		70,200		77,500		83,800		83,500		84,000		84,000		69,500		69,000		83,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	31	24	32	22	31	23	31	23	31	22	31	22	31	23	29	24	29	24	28	24
인천	30	24	30	23	30	24	30	24	30	23	30	23	30	23	29	24	28	24	28	24
수원	31	24	32	22	32	23	31	22	31	22	31	22	31	23	30	23	30	24	30	24
원주	28	22	31	20	31	21	30	20	30	20	30	21	30	21	30	22	30	23	29	23
대전	28	23	32	21	32	23	32	22	31	21	31	22	31	23	31	23	30	24	30	24
대구	26	23	31	20	30	22	30	22	29	21	30	22	31	22	32	24	31	24	31	24
광주	27	23	31	21	31	23	31	22	30	22	31	22	30	23	31	24	30	24	30	24
부산	26	23	29	22	29	24	29	23	29	23	29	23	29	24	30	25	30	25	30	25
전국가중	28.9	23.5	31.1	21.7	30.5	23.1	30.5	22.7	30.2	22.1	30.4	22.2	30.4	23.1	29.8	24.1	29.5	24.2	29.1	24.2
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준