주간 전력수요 실적 및 전망

′21.8.20(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	8/13(금)	8/14(토)	8/15(일)	8/16(월)	8/17(화)	8/18(수)	8/19(목)	8/20(금)
실 적	81,978	68,470	68,076	74,559	80,619	80,362	79,540	79,000 (예상)
예 측	88,000	69,800	70,200	77,500	83,800	83,500	84,000	84,000
오 차	-6,022	-1,330	-2,124	-2,941	-3,181	-3,138	-4,460	-5,000

8/21(토)	8/22(일)	8/23(월)	8/24(화)	8/25(수)	8/26(목)	8/27(금)	8/28(토)	8/29(일)	8/30(월)
67,300	67,400	81,000	80,500	80,000	80,500	79,000	67,000	66,000	78,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	8/21(토)		8/22(일)		8/23(월)		8/24(화)		8/25(수)		8/26(목)		8/27(금)		8/28(토)		8/29(일)		8/30(월)
예측 최대부하	67,300		67,400		81,000		80,500		80,000		80,500		79,000		67,000		66,000		78,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	23	29	23	29	23	28	23	29	24	30	24	27	23	28	22	27	22	28	21
인천	27	24	27	24	28	23	27	23	28	24	28	24	26	23	27	22	27	22	27	21
수원	27	23	29	23	29	22	28	23	29	23	29	23	28	23	28	21	28	21	28	20
원주	27	22	28	22	28	21	28	21	28	23	29	22	28	22	28	21	27	20	27	19
대전	26	23	29	24	30	23	29	23	30	24	29	24	28	23	28	22	28	21	27	21
대구	27	23	32	24	29	24	29	23	31	25	31	25	30	24	30	22	29	22	27	22
광주	27	23	30	23	29	23	29	23	30	24	30	24	29	24	29	22	29	22	27	22
부산	26	24	29	24	28	24	28	24	30	25	30	25	29	25	29	24	29	24	27	23
전국가중	26.7	23.2	29.2	23.4	28.8	23.2	28.2	23.2	29.4	24.2	29.8	24.2	27.9	23.6	28.4	22.4	27.8	22.3	27.5	21.5
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준