주간 전력수요 실적 및 전망

′21.8.27(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	8/20(금)	8/21(토)	8/22(일)	8/23(월)	8/24(화)	8/25(수)	8/26(목)	8/27(금)
실 적	79,613	69,215	66,387	79,453	81,486	80,660	81,930	78,751 (잠정)
예 측	84,000	67,300	67,400	81,000	80,500	80,000	80,500	79,000
오 차	-4,387	1,915	-1,013	-1,547	986	660	1,430	-249

8/21(토)	8/22(일)	8/23(월)	8/24(화)	8/25(수)	8/26(목)	8/27(금)	8/28(토)	8/29(일)	8/30(월)
67,300	67,400	81,000	80,500	80,000	80,500	79,000	67,000	66,000	78,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	8/28(토)		8/29(일)		8/30(월)		8/31(화)		9/1(수)		9/2(목)		9/3(금)		9/4(토)		9/5(일)		9/6(월)
예측 최대부하	67,300		65,500		79,900		80,000		79,000		80,500		78,000		67,000		65,500		79,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	21	25	21	27	20	28	21	25	22	27	23	28	20	29	20	29	21	27	21
인천	26	22	25	22	26	21	26	22	25	22	26	23	27	21	28	21	28	21	27	21
수원	28	21	26	21	28	21	28	21	26	21	28	22	29	20	29	20	29	20	28	20
원주	27	19	26	21	27	20	27	20	25	20	27	21	28	19	28	18	28	18	27	19
대전	27	20	27	22	28	23	28	22	27	22	28	23	28	20	28	20	28	20	27	20
대구	30	21	30	22	30	23	29	22	29	22	30	23	28	21	28	20	27	20	27	20
광주	29	22	30	23	29	23	30	23	28	23	28	22	29	21	29	20	28	20	28	21
부산	29	24	29	24	30	25	27	24	28	23	28	24	27	22	27	22	26	22	27	22
전국가중	28.2	21.7	26.8	22.0	28.1	21.8	27.9	22.0	26.4	22.2	27.6	23.0	27.8	20.6	28.3	20.4	28.0	20.9	27.1	21.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준