주간 전력수요 실적 및 전망

′21.9.3(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	8/27(금)	8/28(토)	8/29(일)	8/30(월)	8/31(화)	9/1(수)	9/2(목)	9/3(금)
실 적	78,751	66,357	65,588	79,038	77,761	77,487	76,257	76,000 (예상)
예 측	79,000	67,300	65,500	79,900	80,000	79,000	80,500	78,000
오 차	-249	-943	88	-862	-2,239	-1,513	-4,243	-2,000

8/28(토)	8/29(일)	8/30(월)	8/31(화)	9/1(수)	9/2(목)	9/3(금)	9/4(토)	9/5(일)	9/6(월)
67,300	65,500	79,900	80,000	79,000	80,500	78,000	67,000	65,500	79,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	9/4(토)		9/5(일)		9/6(월)		9/7(화)		9/8(수)		9/9(목)		9/10(금)		9/11(토)		9/12(일)		9/13(월)
예측 최대부하	62,000		61,000		74,600		75,500		74,000		74,500		74,500		61,500		61,000		75,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	18	28	19	27	19	24	20	27	20	27	19	28	19	28	19	28	19	28	18
인천	27	19	28	19	26	20	24	20	26	20	26	20	26	20	26	20	26	20	27	19
수원	28	18	28	18	27	19	25	20	27	20	28	18	28	19	28	19	28	19	28	18
원주	27	15	27	16	26	16	23	18	26	20	26	17	26	17	27	18	27	17	27	16
대전	27	18	28	18	25	18	25	20	27	21	28	18	26	19	27	20	27	19	27	17
대구	27	18	28	18	27	18	26	20	28	21	29	18	28	19	28	19	28	19	27	18
광주	28	20	28	20	26	20	27	21	27	20	28	19	27	20	28	20	28	20	28	19
부산	27	20	27	21	27	21	27	22	28	22	27	21	27	22	27	22	27	21	27	21
전국가중	27.5	18.5	27.7	19.2	26.7	19.3	25.1	20.4	27.2	20.6	27.3	19.2	27.4	19.7	27.6	19.8	27.6	19.5	27.6	18.7
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준