주간 전력수요 실적 및 전망

′21.9.10(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	9/3(금)	9/4(토)	9/5(일)	9/6(월)	9/7(화)	9/8(수)	9/9(목)	9/10(금)
실 적	74,624	63,885	62,545	75,669	76,347	74,527	76,755	75,000 (예상)
예 측	78,000	62,000	61,000	74,600	75,500	74,000	74,500	74,500
오 차	-3,376	1,885	1,545	1,069	847	527	2,255	500

9/11(토)	9/12(일)	9/13(월)	9/14(화)	9/15(수)	9/16(목)	9/17(금)	9/18(토)	9/19(일)	9/20(월)
64,100	63,300	76,400	76,000	75,000	73,500	71,000	57,400	53,900	51,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	9/11(토)		9/12(일)		9/13(월)		9/14(화)		9/15(수)		9/16(목)		9/17(금)		9/18(토)		9/19(일)		9/20(월)
예측 최대부하	64,100		63,300		76,400		76,500		75,500		74,000		71,000		57,400		53,900		51,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	20	30	20	31	21	30	21	29	20	27	20	27	20	27	18	26	19	25	18
인천	27	21	28	21	29	22	28	22	27	21	26	20	26	20	25	19	25	19	24	18
수원	30	20	30	19	31	20	30	20	29	20	27	19	27	19	27	17	26	18	25	17
원주	28	19	30	18	29	17	29	17	27	17	26	17	25	18	26	15	25	16	25	16
대전	29	20	29	19	29	20	29	19	27	20	25	19	26	20	26	17	25	17	26	17
대구	30	19	31	20	28	20	28	19	26	19	25	19	26	20	27	18	26	17	26	18
광주	29	20	31	20	29	20	28	21	28	21	27	21	27	21	28	19	27	18	27	19
부산	28	21	29	21	28	22	27	22	26	21	26	21	27	22	27	20	26	20	26	20
전국가중	28.8	20.2	29.8	20.1	29.7	20.9	28.8	20.8	27.7	20.2	26.4	20.0	26.7	20.4	26.9	18.4	25.9	18.7	25.4	18.3
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준