주간 전력수요 실적 및 전망

′21.9.17(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	9/10(금)	9/11(토)	9/12(일)	9/13(월)	9/14(화)	9/15(수)	9/16(목)	9/17(금)
실 적	75,483	65,783	64,512	78,136	76,243	75,126	75,699	71,958 (예상)
예 측	74,500	64,100	63,300	76,400	76,500	75,500	74,000	71,000
오 차	983	1,683	1,212	1,736	-257	-374	1,699	958

9/11(토)	9/12(일)	9/13(월)	9/14(화)	9/15(수)	9/16(목)	9/17(금)	9/18(토)	9/19(일)	9/20(월)
64,100	63,300	76,400	76,500	75,500	74,000	71,000	57,400	53,900	51,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	9/18(토)		9/19(일)		9/20(월)		9/21(화)		9/22(수)		9/23(목)		9/24(금)		9/25(토)		9/26(일)		9/27(월)
예측 최대부하	58,300		54,500		52,500		50,500		55,000		67,700		70,000		60,000		58,000		70,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	18	28	20	27	19	26	21	26	20	27	19	28	19	27	19	26	19	26	18
인천	27	19	26	20	27	20	25	21	25	21	26	20	27	20	26	20	25	20	25	19
수원	27	17	28	18	27	18	26	21	26	19	27	19	28	18	27	18	26	19	26	18
원주	27	15	27	15	27	16	25	19	26	18	25	16	26	15	26	16	26	17	25	17
대전	27	17	27	18	27	18	26	22	27	20	26	18	27	17	26	17	26	18	25	18
대구	27	17	27	18	26	18	27	20	29	19	28	18	27	17	27	18	27	18	25	18
광주	27	19	28	19	27	18	26	22	29	19	28	19	28	18	27	18	27	19	26	19
부산	27	20	26	20	27	21	27	23	27	21	27	21	26	20	26	20	26	21	26	21
전국가중	27.4	18.3	27.3	19.4	26.9	19.1	26.2	21.4	26.7	20.0	27.0	19.3	27.3	18.7	26.6	18.9	26.1	19.3	25.8	18.8
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준