주간 전력수요 실적 및 전망

′21.9.24(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	9/17(금)	9/18(토)	9/19(일)	9/20(월)	9/21(화)	9/22(수)	9/23(목)	9/24(금)
실 적	72,132	62,245	58,954	55,779	53,652	57,177	68,453	69,000 (예상)
예 측	71,000	58,300	54,500	52,500	50,500	55,000	67,700	70,000
오 차	1,132	3,945	4,454	3,279	3,152	2,177	753	-1,000

9/18(토)	9/19(일)	9/20(월)	9/21(화)	9/22(수)	9/23(목)	9/24(금)	9/25(토)	9/26(일)	9/27(월)
58,300	54,500	52,500	50,500	55,000	67,700	70,000	60,000	58,000	70,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	9/25(토)		9/26(일)		9/27(월)		9/28(화)		9/29(수)		9/30(목)		10/1(금)		10/2(토)		10/3(일)		10/4(월)
예측 최대부하	60,500		59,500		72,000		72,000		72,000		72,500		71,500		60,000		59,000		66,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	18	26	18	25	17	26	18	25	19	27	19	26	19	25	17	25	17	25	17
인천	25	19	25	18	24	18	25	18	24	20	26	20	25	19	24	18	24	18	24	19
수원	25	18	25	17	25	17	26	17	25	19	27	19	26	19	26	16	26	16	25	17
원주	24	15	25	15	24	14	25	15	24	17	26	18	25	16	24	13	24	14	24	16
대전	25	17	25	17	25	17	25	17	26	19	27	20	26	18	25	15	25	16	25	17
대구	25	17	24	16	24	17	25	18	27	19	26	21	25	19	26	16	26	16	26	17
광주	26	17	26	17	27	17	27	18	27	20	27	21	27	20	26	17	26	17	26	17
부산	25	20	25	19	25	20	26	20	26	22	26	22	25	21	25	19	25	19	26	20
전국가중	25.0	18.2	25.4	17.8	25.0	17.6	25.8	18.2	25.5	19.7	26.6	20.0	25.7	19.3	25.1	17.1	25.1	17.2	25.3	17.7
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준