주간 전력수요 실적 및 전망

′21.10.1(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	9/24(금)	9/25(토)	9/26(일)	9/27(월)	9/28(화)	9/29(수)	9/30(목)	10/1(금)
실 적	69,975	61,851	60,737	72,481	74,316	75,897	73,268	72,500 (예상)
예 측	70,000	60,500	59,500	72,000	72,000	72,000	72,500	71,500
오 차	-25	1,351	1,237	481	2,316	3,897	768	1,000

9/25(토)	9/26(일)	9/27(월)	9/28(화)	9/29(수)	9/30(목)	10/1(금)	10/2(토)	10/3(일)	10/4(월)
60,500	59,500	72,000	72,000	72,000	72,500	71,500	60,000	59,000	66,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	10/2(토)		10/3(일)		10/4(월)		10/5(화)		10/6(수)		10/7(목)		10/8(금)		10/9(토)		10/10(일)		10/11(월)
예측 최대부하	62,000		61,000		66,000		72,200		73,000		72,500		71,500		60,000		59,000		65,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	26	18	27	18	26	20	26	20	23	19	23	17	25	17	24	18	24	17	23	16
인천	24	19	25	19	25	20	25	21	23	19	23	17	24	18	24	18	23	18	22	17
수원	27	19	28	17	27	19	26	20	23	19	24	17	25	17	25	18	24	17	23	16
원주	25	17	27	15	26	16	25	18	22	16	23	15	24	16	24	16	23	15	22	15
대전	27	18	29	17	28	18	27	19	24	19	25	17	25	17	26	17	24	18	23	16
대구	29	17	29	16	29	18	28	19	24	18	24	17	26	17	26	18	25	18	24	18
광주	29	18	29	18	29	20	28	19	27	19	26	18	26	18	26	19	25	19	23	17
부산	28	20	28	20	28	21	27	21	26	20	25	19	26	20	26	21	26	21	25	20
전국가중	26.9	18.4	27.6	18.1	27.0	19.8	26.5	20.0	24.0	19.0	23.9	17.4	25.3	17.7	24.9	18.6	24.5	18.1	23.4	17.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준