주간 전력수요 실적 및 전망

′21.10.22(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	10/15(금)	10/16(토)	10/17(일)	10/18(월)	10/19(화)	10/20(수)	10/21(목)	10/22(금)
실 적	71,282	60,050	58,640	69,522	70,079	69,685	68,513	69,100 (예상)
예 측	70,000	61,000	60,500	71,000	69,500	69,000	69,000	69,000
오 차	1,282	-950	-1,860	-1,478	579	685	-487	100

10/23(토)	10/24(일)	10/25(월)	10/26(화)	10/27(수)	10/28(목)	10/29(금)	10/30(토)	10/31(일)	11/1(월)
59,000	57,500	69,200	69,500	69,500	69,500	69,500	59,000	58,000	69,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	10/23(토)		10/24(일)		10/25(월)		10/26(화)		10/27(수)		10/28(목)		10/29(금)		10/30(토)		10/31(일)		11/1(월)
예측 최대부하	59,000		57,500		69,200		69,500		69,500		69,500		69,500		59,000		58,000		69,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	18	6	17	6	18	9	18	9	18	10	17	9	18	8	17	8	18	9	18	10
인천	16	8	16	8	17	10	17	10	17	11	17	10	17	9	17	9	17	11	18	10
수원	18	5	18	5	18	8	18	7	19	9	18	8	18	7	18	8	18	8	19	9
원주	17	4	16	5	17	6	18	6	17	8	16	6	16	5	17	5	17	7	18	7
대전	19	4	18	5	19	7	18	7	19	8	18	7	18	6	18	7	20	8	19	9
대구	20	7	19	7	20	9	20	8	20	8	20	8	18	7	19	8	19	9	20	10
광주	20	6	19	8	20	9	20	9	20	9	19	9	19	8	19	8	20	9	20	11
부산	21	10	21	12	21	13	22	13	22	13	20	12	20	11	20	12	21	12	21	14
전국가중	18.9	6.8	18.2	7.5	18.9	9.7	19.1	9.5	19.2	10.2	18.1	9.4	18.4	8.4	18.1	8.8	18.9	9.6	19.1	10.7
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준