주간 전력수요 실적 및 전망

′21.11.5(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	10/29(금)	10/30(토)	10/31(일)	11/1(월)	11/2(화)	11/3(수)	11/4(목)	11/5(금)
실 적	67,898	59,770	58,161	69,259	69,792	69,599	70,149	69,500 (예상)
예 측	69,500	59,000	57,400	69,400	69,500	69,500	69,500	69,000
오 차	-1,602	770	761	-141	292	99	649	500

10/30(토)	10/31(일)	11/1(월)	11/2(화)	11/3(수)	11/4(목)	11/5(금)	11/6(토)	11/7(일)	11/8(월)
59,000	57,400	69,400	69,500	69,500	69,500	69,000	59,000	57,500	69,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	11/6(토)		11/7(일)		11/8(월)		11/9(화)		11/10(수)		11/11(목)		11/12(금)		11/13(토)		11/14(일)		11/15(월)
예측 최대부하	60,000		58,400		71,300		71,500		72,000		72,000		72,000		61,500		60,000		72,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	21	9	21	10	11	11	9	6	9	4	9	3	9	1	11	2	12	4	10	3
인천	20	11	20	12	12	12	10	7	9	5	10	5	9	3	11	5	12	6	10	5
수원	21	8	21	10	12	12	10	6	9	4	10	4	10	2	13	1	12	3	11	2
원주	20	7	20	7	14	11	9	5	8	4	9	2	8	0	10	1	11	2	10	0
대전	21	9	21	9	14	14	12	7	10	6	11	5	11	2	13	2	13	4	11	3
대구	20	8	20	9	17	13	14	6	13	6	13	5	13	3	14	3	15	4	13	3
광주	22	11	22	10	14	14	13	8	12	7	13	6	13	4	14	4	15	5	13	4
부산	21	14	22	15	19	18	15	9	15	8	16	8	15	6	16	7	16	8	15	7
전국가중	20.9	10.1	21.1	11.0	13.8	13.2	11.3	6.9	10.9	5.4	11.4	4.7	11.1	2.6	12.7	3.4	13.4	4.9	11.7	3.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준