주간 전력수요 실적 및 전망

′21.11.12(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	11/5(금)	11/6(토)	11/7(일)	11/8(월)	11/9(화)	11/10(수)	11/11(목)	11/12(금)
실 적	68,742	59,455	58,370	72,979	74,456	74,758	74,908	74,500 (예상)
예 측	69,000	60,000	58,400	71,300	71,500	72,000	72,000	72,000
오 차	-258	-545	-30	1,679	2,956	2,758	2,908	2,500

11/6(토)	11/7(일)	11/8(월)	11/9(화)	11/10(수)	11/11(목)	11/12(금)	11/13(토)	11/14(일)	11/15(월)
60,000	58,400	71,300	71,500	72,000	72,000	72,000	61,500	60,000	72,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	11/13(토)		11/14(일)		11/15(월)		11/16(화)		11/17(수)		11/18(목)		11/19(금)		11/20(토)		11/21(일)		11/22(월)
예측 최대부하	62,700		60,700		73,200		73,500		73,500		73,500		72,500		62,500		61,000		74,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	13	1	16	7	14	6	13	4	13	4	13	5	12	5	12	4	11	5	10	4
인천	13	3	15	10	14	8	13	6	12	5	13	7	13	6	11	5	11	6	10	5
수원	14	0	16	5	14	5	14	4	13	3	14	4	13	4	13	3	12	4	12	3
원주	12	-2	14	4	14	4	14	4	13	2	13	3	12	4	11	1	10	2	11	3
대전	15	2	17	6	16	5	16	6	15	4	16	5	15	6	13	2	12	3	12	4
대구	15	2	17	6	17	6	16	6	16	4	16	5	16	5	15	4	14	4	14	4
광주	16	6	17	7	17	7	17	7	16	5	16	6	15	6	14	5	14	5	13	5
부산	16	6	19	10	18	10	18	10	18	10	17	8	18	9	17	7	17	9	16	8
전국가중	14.2	2.5	16.8	7.5	15.4	6.9	14.9	5.9	14.6	5.3	14.6	5.7	14.1	6.0	13.5	4.5	12.8	5.6	12.1	4.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준