주간 전력수요 실적 및 전망

′21.11.19(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	11/12(금)	11/13(토)	11/14(일)	11/15(월)	11/16(화)	11/17(수)	11/18(목)	11/19(금)
실 적	73,908	61,840	59,863	71,835	72,373	73,284	72,790	72,000 (예상)
예 측	72,000	62,700	60,700	73,200	73,500	73,500	73,500	72,500
오 차	1,908	-860	-837	-1,365	-1,127	-216	-710	-500

11/20(토)	11/21(일)	11/22(월)	11/23(화)	11/24(수)	11/25(목)	11/26(금)	11/27(토)	11/28(일)	11/29(월)
61,800	60,500	75,500	78,000	78,000	77,500	76,500	63,500	61,500	77,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	11/20(토)		11/21(일)		11/22(월)		11/23(화)		11/24(수)		11/25(목)		11/26(금)		11/27(토)		11/28(일)		11/29(월)
예측 최대부하	61,800		60,500		75,500		78,000		78,000		77,500		76,500		63,500		61,500		77,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	15	4	14	6	5	4	3	-2	5	-3	8	-1	6	0	8	-1	9	1	9	1
인천	13	5	14	7	6	5	4	0	6	0	9	2	6	2	8	1	9	3	9	3
수원	15	3	15	5	7	5	4	-2	6	-3	10	-1	7	0	9	-2	10	0	10	0
원주	14	5	14	5	6	5	4	-4	5	-4	8	-1	6	-2	8	-3	10	0	9	0
대전	17	5	16	5	9	7	6	-1	9	-1	11	-1	9	1	10	0	11	0	10	1
대구	18	6	17	7	10	7	8	1	10	1	13	2	11	3	12	1	13	1	12	2
광주	19	8	17	8	10	7	8	3	10	4	13	3	11	4	12	2	13	2	13	4
부산	20	10	19	12	13	12	10	4	12	4	14	6	13	6	14	4	15	6	14	7
전국가중	16.6	5.8	15.7	7.4	7.9	6.5	5.6	0.0	7.6	-0.4	10.4	1.2	8.5	1.9	10.1	0.5	11.1	2.1	10.7	2.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준