주간 전력수요 실적 및 전망

′21.11.26(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	11/19(금)	11/20(토)	11/21(일)	11/22(월)	11/23(화)	11/24(수)	11/25(목)	11/26(금)
실 적	71,081	61,390	60,516	77,128	80,110	76,215	74,770	75,500 (예상)
예 측	72,500	61,800	60,500	75,500	78,000	78,000	77,500	76,500
오 차	-1,419	-410	16	1,628	2,110	-1,785	-2,730	-1,000

11/20(토)	11/21(일)	11/22(월)	11/23(화)	11/24(수)	11/25(목)	11/26(금)	11/27(토)	11/28(일)	11/29(월)
61,800	60,500	75,500	78,000	78,000	77,500	76,500	63,500	61,500	77,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	11/27(토)		11/28(일)		11/29(월)		11/30(화)		12/1(수)		12/2(목)		12/3(금)		12/4(토)		12/5(일)		12/6(월)
예측 최대부하	63,800		61,500		76,000		78,000		79,500		79,000		78,000		64,000		62,500		79,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	7	-3	11	-2	12	2	9	6	3	-2	6	-2	6	2	0	-7	5	-5	4	-2
인천	7	-1	10	0	12	3	10	7	4	-1	7	-1	6	4	0	-5	4	-4	4	-1
수원	9	-3	12	-3	13	1	10	6	4	-2	7	-3	7	2	1	-6	5	-5	4	-2
원주	7	-4	11	-2	11	0	10	3	3	-3	6	-4	6	0	0	-7	4	-8	3	-4
대전	10	-2	13	-3	14	0	12	5	6	0	9	-2	8	1	2	-4	5	-6	6	-1
대구	12	-1	14	0	15	2	13	4	8	1	10	-1	10	1	4	-3	8	-3	7	0
광주	12	1	15	-1	16	4	13	9	8	2	10	0	10	3	4	-2	8	-2	9	1
부산	13	2	16	3	17	8	16	11	9	3	12	2	13	6	7	1	10	0	10	4
전국가중	9.3	-1.3	12.7	-0.7	13.7	3.3	11.5	7.0	5.3	-0.2	8.2	-1.0	8.3	2.8	2.3	-4.2	6.5	-3.6	6	-0.3
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준