주간 전력수요 실적 및 전망

′21.12.3(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	11/26(금)	11/27(토)	11/28(일)	11/29(월)	11/30(화)	12/1(수)	12/2(목)	12/3(금)
실 적	75,516	63,937	62,027	75,521	80,362	81,416	80,728	79,000 (예상)
예 측	76,500	63,800	61,500	76,000	78,000	79,500	79,000	78,000
오 차	-984	137	527	-479	2,362	1,916	1,728	1,000

11/27(토)	11/28(일)	11/29(월)	11/30(화)	12/1(수)	12/2(목)	12/3(금)	12/4(토)	12/5(일)	12/6(월)
63,800	61,500	76,000	78,000	79,500	79,000	78,000	64,000	62,500	79,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	12/4(토)		12/5(일)		12/6(월)		12/7(화)		12/8(수)		12/9(목)		12/10(금)		12/11(토)		12/12(일)		12/13(월)
예측 최대부하	66,000		63,800		77,700		79,500		78,500		80,000		79,000		66,000		63,000		80,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-3	8	-3	10	1	9	3	10	2	9	2	10	3	7	2	6	0	6	-1
인천	6	-1	7	-1	10	1	8	4	9	3	8	2	10	4	7	3	5	1	6	0
수원	7	-3	8	-3	11	-1	9	2	11	1	9	0	11	2	8	2	6	0	7	-1
원주	6	-4	7	-2	10	-1	8	2	9	0	9	-1	10	1	8	1	6	0	6	-2
대전	9	-2	10	-2	12	-2	9	2	11	0	10	0	12	1	10	2	7	1	7	-1
대구	10	-1	10	-2	13	0	11	1	12	2	12	1	13	2	11	3	9	3	8	1
광주	10	1	12	0	13	1	11	2	12	2	12	2	13	3	11	4	9	3	9	2
부산	11	1	13	2	15	7	15	7	14	6	15	6	15	7	14	7	12	6	11	5
전국가중	7.9	-1.6	9.6	-1.4	11.7	1.9	10.5	3.6	11.2	2.7	10.8	2.5	11.7	3.6	9.4	3.3	7.8	1.9	7.6	0.7
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준