주간 전력수요 실적 및 전망

′21.12.17(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	12/10(금)	12/11(토)	12/12(일)	12/13(월)	12/14(화)	12/15(수)	12/16(목)	12/17(금)
실 적	77,936	64,834	65,441	82,457	82,682	80,146	81,593	84,500 (예상)
예 측	79,000	65,000	65,000	82,500	82,000	80,000	81,000	79,500
오 차	-1,064	-166	441	-43	682	146	593	5,000

12/11(토)	12/12(일)	12/13(월)	12/14(화)	12/15(수)	12/16(목)	12/17(금)	12/18(토)	12/19(일)	12/20(월)
65,000	65,000	82,500	82,000	80,000	81,000	79,500	67,000	65,500	81,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	12/18(토)		12/19(일)		12/20(월)		12/21(화)		12/22(수)		12/23(목)		12/24(금)		12/25(토)		12/26(일)		12/27(월)
예측 최대부하	71,000		67,500		82,500		81,000		81,000		82,000		82,500		68,500		68,000		84,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	1	-10	4	-4	9	2	9	3	7	0	7	-1	4	-2	1	-5	0	-7	0	-8
인천	3	-8	5	-2	9	3	9	5	6	1	6	1	3	-1	1	-4	0	-6	1	-6
수원	1	-10	5	-4	10	0	10	1	8	-1	8	-1	5	-2	2	-5	0	-7	1	-8
원주	0	-11	3	-5	8	-2	8	1	7	-2	7	-2	4	-2	0	-6	-1	-10	-1	-10
대전	2	-10	6	-1	11	1	12	2	9	0	8	-1	6	-2	4	-3	3	-6	2	-6
대구	4	-7	7	-1	11	-1	13	1	11	1	11	0	8	1	4	-2	3	-5	3	-5
광주	2	-6	8	1	12	1	13	3	12	2	12	1	8	2	5	-1	3	-3	4	-3
부산	5	-6	9	2	13	3	15	6	14	5	14	5	11	6	7	2	5	-1	7	-1
전국가중	2.3	-8.5	5.8	-1.8	10.4	1.7	11.1	3.4	9.3	1.3	9.2	0.6	6.2	0.3	3.0	-2.8	1.7	-5.2	2.2	-5.7
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준