주간 전력수요 실적 및 전망

′21.12.31(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	12/24(금)	12/25(토)	12/26(일)	12/27(월)	12/28(화)	12/29(수)	12/30(목)	12/31(금)
실 적	81,643	72,815	71,719	91,234	89,465	86,449	85,074	82,155 (예상)
예 측	82,500	74,000	72,000	90,000	89,000	86,500	85,500	82,000
오 차	-857	-1,185	-281	1,234	465	-51	-426	155

1/1(토)	1/2(일)	1/3(월)	1/4(화)	1/5(수)	1/6(목)	1/7(금)	1/8(토)	1/9(일)	1/10(월)
68,000	68,500	85,000	84,500	85,500	85,000	84,000	69,500	67,500	85,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	1/1(토)		1/2(일)		1/3(월)		1/4(화)		1/5(수)		1/6(목)		1/7(금)		1/8(토)		1/9(일)		1/10(월)
예측 최대부하	68,000		67,000		85,000		84,500		85,500		85,000		84,000		69,500		67,500		85,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	2	-9	2	-2	2	-8	2	-5	3	-6	5	-3	3	-4	3	-5	2	-5	2	-5
인천	1	-8	1	-1	3	-6	2	-4	2	-5	4	-2	2	-3	2	-4	2	-5	2	-4
수원	2	-10	3	-3	3	-8	2	-6	3	-7	5	-4	4	-5	4	-5	3	-5	2	-5
원주	1	-12	3	-4	1	-10	2	-6	3	-8	4	-4	3	-5	3	-5	3	-5	2	-6
대전	3	-9	6	-3	4	-8	4	-4	4	-6	7	-3	5	-4	4	-5	4	-5	3	-4
대구	5	-8	7	-4	6	-5	6	-2	6	-4	8	-1	6	-2	6	-3	6	-3	5	-3
광주	6	-5	7	-2	6	-5	7	-1	6	-3	8	0	7	-2	6	-2	6	-2	5	-3
부산	7	-4	10	1	9	0	9	1	9	0	11	2	10	2	9	1	9	1	8	1
전국가중	3.6	-7.6	4.8	-1.6	4.3	-5.7	4.3	-3.1	4.8	-4.4	6.8	-1.6	5.2	-2.4	4.8	-3.3	4.3	-3.3	3.8	-3.3
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준