주간 전력수요 실적 및 전망

′22.1.7(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	12/31(금)	1/1(토)	1/2(일)	1/3(월)	1/4(화)	1/5(수)	1/6(목)	1/7(금)
실 적	82,342	67,369	68,173	85,611	85,178	89,541	84,761	85,425 (잠정)
예 측	82,000	68,000	68,500	85,000	85,000	85,500	85,000	85,500
오 차	342	-631	-327	611	178	4,041	-239	-75

1/2(일)	1/3(월)	1/4(화)	1/5(수)	1/6(목)	1/7(금)	1/8(토)	1/9(일)	1/10(월)	1/12(화)
68,500	85,000	84,500	85,500	85,000	84,000	69,500	67,500	85,000	88,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	1/8(토)		1/9(일)		1/10(월)		1/11(화)		1/12(수)		1/13(목)		1/14(금)		1/15(토)		1/16(일)		1/17(월)
예측 최대부하	69,500		68,000		86,000		88,500		89,000		88,000		88,000		71,000		69,000		87,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	5	-4	3	-3	3	-4	-2	-7	-1	-9	-1	-6	0	-8	2	-6	2	-5	1	-5
인천	5	-3	2	-2	2	-4	-3	-7	-1	-8	-1	-5	0	-6	2	-4	1	-4	2	-4
수원	6	-6	4	-4	4	-5	-2	-7	0	-9	0	-6	1	-8	3	-6	2	-5	2	-6
원주	4	-7	3	-2	4	-5	-1	-6	-1	-11	-1	-8	0	-9	2	-8	1	-7	1	-7
대전	7	-6	6	-1	6	-5	0	-4	1	-9	0	-5	2	-7	5	-6	3	-4	3	-5
대구	8	-4	8	-1	8	-3	3	-3	4	-7	5	-4	4	-5	6	-4	5	-4	6	-4
광주	8	-3	8	1	8	-2	2	-2	3	-5	2	-2	4	-4	7	-3	4	-1	6	-2
부산	10	1	10	3	11	2	6	1	6	-4	6	-1	6	-3	8	-1	8	1	8	1
전국가중	6.7	-3.1	5.5	-1.1	5.7	-2.6	0.5	-4.4	1.4	-7.5	1.3	-4.4	2.1	-6.2	4.2	-4.5	3.7	-3.3	3.5	-3.5
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준