주간 전력수요 실적 및 전망

′22.1.14(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	1/7(금)	1/8(토)	1/9(일)	1/10(월)	1/11(화)	1/12(수)	1/13(목)	1/14(금)
실 적	85,425	70,793	67,889	85,301	88,267	88,570	89,408	87,369 (잠정)
예 측	85,500	69,500	68,000	86,000	88,500	89,000	88,000	88,000
오 차	-75	1,293	-111	-699	-233	-430	1,408	-631

1/8(토)	1/9(일)	1/10(월)	1/11(화)	1/12(수)	1/13(목)	1/14(금)	1/15(토)	1/16(일)	1/17(월)
69,500	68,000	86,000	88,500	89,000	88,000	88,000	71,000	69,000	87,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	1/15(토)		1/16(일)		1/17(월)		1/18(화)		1/19(수)		1/20(목)		1/21(금)		1/22(토)		1/23(일)		1/24(월)
예측 최대부하	71,800		70,000		88,000		89,000		88,500		87,500		87,000		71,500		69,000		86,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	4	-4	-2	-5	-1	-10	-3	-11	-1	-10	1	-7	2	-6	3	-5	4	-3	4	-3
인천	4	-2	-2	-5	-2	-8	-4	-9	-2	-9	0	-6	1	-5	2	-3	3	-3	3	-2
수원	5	-5	-1	-4	-1	-10	-2	-10	1	-10	2	-8	3	-7	4	-5	4	-5	4	-3
원주	3	-9	-1	-3	-1	-12	-2	-12	1	-12	2	-8	3	-8	3	-5	4	-5	3	-4
대전	7	-7	3	-1	2	-8	1	-9	3	-9	4	-6	5	-6	5	-4	6	-4	5	-1
대구	7	-5	5	-2	3	-7	3	-7	5	-7	6	-4	7	-4	7	-3	6	-3	6	1
광주	8	-3	4	1	4	-5	3	-6	5	-6	4	-3	7	-4	7	-2	7	-1	6	1
부산	9	1	9	4	5	-3	5	-5	7	-2	8	-1	9	0	9	1	9	2	9	4
전국가중	5.8	-3.2	1.8	-2.0	1.1	-7.7	-0.1	-8.8	2.0	-7.7	3.4	-5.1	4.5	-4.4	5.0	-3.1	5.5	-2.0	5.4	-0.7
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준