주간 전력수요 실적 및 전망

′22.1.21(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	1/14(금)	1/15(토)	1/16(일)	1/17(월)	1/18(화)	1/19(수)	1/20(목)	1/21(금)
실 적	87,369	71,585	70,090	88,184	87,726	88,230	87,884	86,570 (잠정)
예 측	88,000	71,800	70,000	88,000	89,000	88,500	88,500	87,000
오 차	-631	-215	90	184	-1,274	-270	-616	-430

1/15(토)	1/16(일)	1/17(월)	1/18(화)	1/19(수)	1/20(목)	1/21(금)	1/22(토)	1/23(일)	1/24(월)
71,800	70,000	88,000	89,000	88,500	87,500	87,000	71,500	69,000	86,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	1/22(토)		1/23(일)		1/24(월)		1/25(화)		1/26(수)		1/27(목)		1/28(금)		1/29(토)		1/30(일)		1/31(월)
예측 최대부하	71,700		68,000		85,000		86,000		85,500		86,000		82,100		69,300		64,700		60,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	5	-5	6	-3	8	0	5	0	3	-3	4	-5	5	-4	4	-3	5	-2	4	-3
인천	3	-4	4	-3	7	0	4	1	2	-2	2	-5	4	-3	3	-2	4	-2	3	-3
수원	5	-6	7	-3	8	-1	6	-1	4	-3	4	-5	5	-4	5	-3	6	-3	4	-4
원주	5	-6	8	-1	8	-2	5	-2	4	-3	5	-6	4	-4	4	-3	4	-3	3	-5
대전	7	-4	10	-1	10	0	8	0	6	-1	7	-5	5	-2	5	-1	5	-1	5	-4
대구	10	-3	11	1	9	1	10	-1	8	0	8	-4	7	-1	7	0	6	0	6	-1
광주	10	0	11	4	11	2	9	1	7	0	8	-2	7	1	6	1	6	0	6	-2
부산	12	3	12	6	10	5	12	4	10	3	10	1	10	4	9	4	8	4	8	2
전국가중	7.3	-2.7	8.3	0.0	8.8	1.2	7.4	0.8	5.4	-1.1	6.0	-3.4	6.3	-1.5	5.5	-0.8	5.8	-0.4	5.2	-1.8
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준