주간 전력수요 실적 및 전망

′22.1.28(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	1/21(금)	1/22(토)	1/23(일)	1/24(월)	1/25(화)	1/26(수)	1/27(목)	1/28(금)
실 적	86,590	72,105	67,726	83,312	86,241	82,984	82,938	82,283 (잠정)
예 측	87,000	71,700	68,000	85,000	86,000	85,500	86,000	82,100
오 차	-410	405	-274	-1,688	241	-2,516	-3,062	183

1/22(토)	1/23(일)	1/24(월)	1/25(화)	1/26(수)	1/27(목)	1/28(금)	1/29(토)	1/30(일)	1/31(월)
71,700	68,000	85,000	86,000	85,500	86,000	82,100	69,300	64,700	60,600

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	1/29(토)		1/30(일)		1/31(월)		2/1(화)		2/2(수)		2/3(목)		2/4(금)		2/5(토)		2/6(일)		2/7(월)
예측 최대부하	68,900		63,600		60,300		58,300		61,500		76,400		81,500		72,000		70,500		85,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	2	-7	3	-7	4	-6	2	-2	1	-6	1	-7	1	-7	1	-7	2	-6	4	-5
인천	1	-6	2	-6	3	-5	2	-1	0	-5	0	-6	0	-6	0	-6	1	-5	3	-4
수원	2	-7	3	-8	5	-7	2	-3	2	-7	2	-7	1	-8	1	-7	2	-7	5	-6
원주	2	-8	4	-9	4	-8	2	-4	2	-8	1	-8	1	-9	1	-9	3	-8	4	-6
대전	4	-6	5	-8	7	-7	4	-3	4	-5	4	-6	3	-7	3	-7	4	-6	6	-5
대구	6	-4	7	-5	8	-5	6	-3	6	-3	5	-4	4	-5	5	-5	6	-5	8	-4
광주	5	-3	6	-3	8	-4	5	-1	5	-2	5	-3	4	-4	4	-3	5	-3	8	-2
부산	8	-1	9	-1	10	-1	8	1	8	-1	8	0	6	-2	7	-2	8	-1	9	1
전국가중	3.9	-5.1	4.9	-5.4	6.1	-4.8	4.0	-1.5	3.4	-4.4	3.3	-4.9	2.6	-5.6	2.9	-5.5	3.9	-4.7	5.8	-3.4
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준