주간 전력수요 실적 및 전망

′22.2.4(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	1/28(금)	1/29(토)	1/30(일)	1/31(월)	2/1(화)	2/2(수)	2/3(목)	2/4(금)
실 적	82,283	68,009	65,026	61,339	59,840	63,795	78,841	82,465 (예상)
예 측	82,100	68,900	63,600	60,300	58,300	61,500	76,400	81,500
오 차	183	-891	1,426	1,039	1,540	2,295	2,441	965

2/5(토)	2/6(일)	2/7(월)	2/8(화)	2/9(수)	2/10(목)	2/11(금)	2/12(토)	2/13(일)	2/14(월)
72,500	70,500	86,000	86,000	85,500	84,500	84,000	70,500	69,000	83,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	2/5(토)		2/6(일)		2/7(월)		2/8(화)		2/9(수)		2/10(목)		2/11(금)		2/12(토)		2/13(일)		2/14(월)
예측 최대부하	72,500		70,500		86,000		86,000		85,500		84,500		84,000		70,500		69,000		83,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	-3	-11	-1	-9	2	-8	4	-5	6	-4	7	-3	7	-2	6	-2	7	-2	6	-2
인천	-3	-9	-1	-8	1	-6	3	-4	5	-3	5	-2	6	-2	5	-1	6	-2	5	-1
수원	-3	-10	0	-10	2	-8	4	-6	7	-5	7	-4	7	-4	6	-2	7	-3	5	-3
원주	-3	-12	0	-12	2	-10	4	-8	6	-6	7	-4	7	-4	6	-3	7	-3	5	-3
대전	-1	-8	3	-9	4	-7	6	-5	8	-5	9	-3	9	-4	8	-2	9	-3	8	-3
대구	2	-7	5	-7	6	-5	7	-3	9	-3	10	-1	10	-2	9	0	10	0	9	0
광주	1	-4	5	-4	5	-3	7	-3	10	-2	10	-1	11	-1	9	1	10	0	8	0
부산	4	-4	7	-5	7	-3	10	0	10	2	11	3	11	2	10	3	10	5	10	4
전국가중	-0.7	-8.4	2.0	-7.7	3.7	-6.2	5.8	-3.7	7.5	-2.6	8.3	-1.4	8.5	-1.3	7.4	-0.5	8.2	-0.3	7.3	-0.5
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준