주간 전력수요 실적 및 전망

′22.2.11(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	2/4(금)	2/5(토)	2/6(일)	2/7(월)	2/8(화)	2/9(수)	2/10(목)	2/11(금)
실 적	82,614	73,089	69,718	87,553	85,734	83,819	81,758	81,928 (잠정)
예 측	81,500	72,500	70,500	86,000	86,000	85,500	84,500	84,000
오 차	1,114	589	-782	1,553	-266	-1,681	-2,742	-2,072

2/5(토)	2/6(일)	2/7(월)	2/8(화)	2/9(수)	2/10(목)	2/11(금)	2/12(토)	2/13(일)	2/14(월)
72,500	70,500	86,000	86,000	85,500	84,500	84,000	70,500	69,000	83,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	2/12(토)		2/13(일)		2/14(월)		2/15(화)		2/16(수)		2/17(목)		2/18(금)		2/19(토)		2/20(일)		2/21(월)
예측 최대부하	68,700		66,800		84,000		84,000		84,500		85,000		85,000		70,500		68,500		83,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	9	0	8	0	7	1	2	-4	0	-7	1	-9	4	-6	5	-4	4	-4	5	-5
인천	6	0	7	0	6	0	0	-4	0	-6	0	-7	3	-5	4	-3	3	-4	4	-4
수원	10	-2	9	-1	8	-1	1	-4	1	-8	1	-9	4	-7	5	-6	4	-5	5	-5
원주	10	-1	9	-1	7	0	2	-3	0	-9	1	-11	4	-8	5	-6	4	-6	5	-7
대전	12	-2	11	0	9	1	4	-1	3	-6	3	-7	5	-6	6	-5	6	-4	7	-4
대구	13	0	11	1	9	3	6	0	4	-4	4	-6	7	-4	7	-2	7	-2	8	-3
광주	14	1	12	3	11	3	5	1	4	-3	4	-5	7	-3	8	-2	6	-2	8	-2
부산	13	4	11	6	11	5	9	3	7	-2	6	-4	8	-1	9	1	9	2	9	0
전국가중	10.6	0.7	9.4	1.5	8.4	2.0	4.0	-1.6	2.4	-5.4	2.6	-7.2	5.3	-4.6	6.2	-2.8	5.5	-2.5	6.4	-3.5
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준