주간 전력수요 실적 및 전망

′22.2.18(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	2/11(금)	2/12(토)	2/13(일)	2/14(월)	2/15(화)	2/16(수)	2/17(목)	2/18(금)
실 적	81,928	67,542	65,396	79,235	83,893	86,835	86,662	84,355 (잠정)
예 측	84,000	68,700	66,800	84,000	84,000	84,500	85,000	85,000
오 차	-2,072	-1,158	-1,404	-4,765	-107	2,335	1,662	-645

2/19(토)	2/20(일)	2/21(월)	2/22(화)	2/23(수)	2/24(목)	2/25(금)	2/26(토)	2/27(일)	2/28(월)
70,900	70,000	84,200	85,000	85,500	84,000	82,000	68,000	66,500	79,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	2/19(토)		2/20(일)		2/21(월)		2/22(화)		2/23(수)		2/24(목)		2/25(금)		2/26(토)		2/27(일)		2/28(월)
예측 최대부하	70,900		70,000		84,200		85,000		85,500		84,000		82,000		68,000		66,500		79,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	3	-3	-1	-8	4	-6	0	-8	1	-9	6	-5	9	-2	8	1	8	-2	11	1
인천	2	-2	-1	-8	3	-4	0	-6	1	-7	4	-4	7	0	6	1	7	0	9	2
수원	4	-4	1	-8	6	-8	1	-8	2	-8	6	-7	10	-4	8	-1	9	-2	11	-1
원주	4	-3	1	-9	5	-9	1	-9	2	-10	6	-8	9	-5	8	-2	8	-3	11	-2
대전	5	-3	2	-6	6	-6	3	-6	3	-7	8	-5	11	-3	11	-1	10	-1	13	0
대구	7	0	3	-5	7	-5	5	-5	5	-6	10	-4	13	-2	13	-1	12	1	15	-1
광주	5	0	2	-4	8	-3	5	-4	4	-4	8	-3	11	-2	12	1	11	0	13	1
부산	9	3	5	-4	8	-4	7	-2	7	-4	10	-2	12	1	13	4	12	4	14	5
전국가중	4.9	-1.2	1.2	-6.5	5.6	-5.4	2.5	-6.0	3.0	-7.1	7.4	-4.3	10.2	-1.5	9.9	1.2	9.5	-0.2	12.1	1.5
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준